Приложение №1 к договору от «__»_________2012 г.

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме.

1. Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг (электро- и  теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, канализование, вывоз мусора, телеантенна).

2. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в т.ч. сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

3. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

4. Техническое обслуживание дома, включающее в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых территорий.

4.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

- устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

- прочистка канализационного стояка;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- частичный ремонт кровли;

- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки

4.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

- ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

- ремонт кровли;

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

- замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и вспомогательных помещениях;

- установка пружин и доводчиков на входных дверях;

- ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

- ремонт труб наружного водостока;

- устранение причин подтапливания подвальных помещений.

4.3. Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

-  уборка свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами- 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора – 1 раз в двое суток;

б) уборка в теплое время года:

- подметание территорий в дни без осадков и с осадками до 2 см – 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора – 1 раз в двое суток;

- промывка урн – 1 раз в месяц;

- уборка газонов – 1 раз в двое суток;

- выкашивание газонов – 3 раза в сезон;

- поливка газонов, зеленых насаждений – 2 раза в сезон;

- подметание территории в дни выпадения обильных осадков – 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев – 1 раз в год;

- протирка указателей – 5 раз в год.

4.4. Санитарное содержание лестничных клеток – при учете статьи в тарифе.

4.5. Обслуживание мусоропроводов:

- профилактический осмотр мусоропроводов – 2 раза в месяц;

- мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников – 1 раз в месяц;

- удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников- 6 дней в неделю;

- устранение засоров – по мере необходимости.

5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

6. Круглосуточное функционирование аврийно-диспетчерской службы.

7. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с утвержденным планом.

8. Техническое обслуживание помещения (помещений) Собственника с выполнением работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание):

- устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, произошедших не по вине Собственника;

- наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов и воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры;

- ремонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по вине эксплуатирующей организации.